|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***ASORTYMENT zadanie 1******Wyposażenie i środki ochrony osobistej*** | ***Jm.*** | ***Ilość*** |
| 1. | **Rękawice jednorazowe winylowe** bez pudru opakowanie 100szt. rozmiar L  | Opak. | 50 |
| 2. | **Maseczki medyczne:** jednorazowe 3 warstwowe z certyfikatem CE, standard medyczny EN14683 opakowanie po 50 szt., rozmiar 17x9cm, warstwa włókniny do 25g/m2, niejałowe. | Opak | 50 |
| 3. | **Fartuch ochronny:** z atestowanej włókniny, atest PZH, rozmiar uniwersalny, wiązany pas, wyrób medyczny, produkt polski. | Szt.,  | 500 |
| 4 | **Podkłady nieprzemakalne wielokrotnego użytku** :- chłonny, nieprzemakalny – zabezpieczający materac przed  zanieczyszczeniem, wilgocią;- stosowany także w profilaktyce przeciwodleżynowej;- rozmiar 90x140cm;- wykonany z frotte+ PCV;- kolor niebieski, miętowy. | Szt.,  | 100 |
| 5. | **Prześcieradło nieprzemakalne wielokrotnego użytku:**- chłonne, nieprzemakalne – zabezpieczające materac przed  zanieczyszczeniem, wilgocią;- rozmiar 90x200cm;- wykonany z frotte+ PCV;- z gumką zabezpieczająca. | Szt., | 100 |
| 6. | **Materac z profilaktyką przeciwodleżynowa  80cm/200cm:**Podstawowe cechy: wkład z wysoko - elastycznej pianki HR, pokrowiec na zamek błyskawiczny (wykonany z antyalergicznego, nieprzemakalnego i paro-przepuszczalnego materiału), specjalna konstrukcja materaca w postaci wycięć w kształcie bloków, która zapewnia cyrkulację powietrza oraz równomierne rozłożenie nacisku na ciało użytkownika, dwie strony materaca zróżnicowane pod względem twardości, Certyfikat , temperatura czyszczenia na mokro: 95°C, temperatura czyszczenia i prasowania na sucho: 150°C, Ważne: materac przystosowany do łóżek z regulowanym stelażem! | Szt., | 15 |

 **Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

**„Zakup i dostawa środków ochrony osobistej, wyposażenia i sprzętu medycznego dla Domu Pomocy Społecznej im. Sue Ryder w Kałkowie-Godowie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | ***ASORTYMENT zadanie 2******Sprzęt medyczny*** | Jm. | Ilość |
| 1. | **Podnośnik transportowy** - podnośnik do łatwego transportu i podnoszenia pacjentów o wadze do 150 kg; - działający na pilota i wyposażony w wysokiej jakości siłowniki  LINAK, które, gwarantują płynne i bezproblemowe działanie; - konstrukcja podnośnika umożliwia łatwe i szybkie składanie do  transportu bez używania jakichkolwiek narzędzi;- podnośnik wyposażony w kółka z blokadą;- rama jezdna ruchoma i umożliwiająca płynną regulację rozstawu  dla osiągnięcia maksymalnej stabilności; - podnośnik wyposażony w przycisk awaryjny;- zawieszki wykonane z trwałego materiału przepuszczającego  wodę, szybkoschnącego;- konstrukcja podnośnika umożliwia podnoszenie pacjentów z łóżka,  z wózka oraz z poziomu podłogi.**Wyposażony w nosidło:**REGULAR – uniwersalne do zastosowania u większości pacjentów -2 szt.,( 1- z poliestru, 2 z siatki poliestrowej )Gwarancja 24 miesiące; | Szt.  | 1 |
| 2. | **Krzesło sanitarno – kąpielowe ( wózek toaletowo – prysznicowy):**- ułatwiający codzienne czynności i przemieszczanie się, np.  między łóżkiem chorego a toaletą, łazienką czy garderobą;- konstrukcja pozwalająca ustawić go bezpośrednio nad toaletą bez "przesadzania" pacjenta z wózka na sedes- posiadający podnóżek, który można chować pod wózkiem a gdy jest potrzebny wysuwać go, aby chory mógł oprzeć stabilnie stopy,**Dane techniczne:**- kolor biały lub miętowy,- maksymalna waga użytkownika 130 kg- waga wózka 13,5 - 15 kg - szerokość siedziska 48 cm- głębokość siedziska 44 cm- całkowita szerokość 52 cm- **regulowana wysokość siedziska w zakresie od 47,5 cm do 60 cm**- długość podłokietnika 36 cm- średnica kół 5"- **posiada blokadę 4 kół** **Dodatkowe zalety:**- lekki w prowadzeniu- umożliwia podjazd bezpośrednio nad toaletę- siedzisko z otworem umożliwia higienę intymnych części ciała bez wstawania z wózka,- otwarte siedzisko umożliwia zmianę pieluchy osobie siedzącej- wykonany z wytrzymałego i łatwego w czyszczeniu materiału,**Gwarancja 5 lat** | Szt.,  | 2 |
| 3. | **Parawan:** trzyczęściowy parawan chromowanyEkran parawanu wykonany z materiału zmywalnego.**Wymiary:**Szerokość: 200 cmWysokość: 165 cmGłębokość: 48 cm | Szt.,  | 2 |
| 4.  | **Dozownik łokciowy:****-** kompatybilny z butelką o pojemności 500 ml.- przymocowany do ściany. | Szt., | 4 |
| 5. | **Kozetka lekarska** wyposażona w kółka jezdne z możliwością blokowania, regulowany zagłówek, kolor zielony. | Szt.,  | 1 |
| 6. | **Stojak do kroplówki** :2 haki metalowe - statyw stojaka wykonany jest z rur stalowych, pokrytych warstwą  ochronną chromową,- podstawa z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym,- Max. wysokość 2 m,- Min. wsyokość 1,5 m. | Szt.,  | 2 |
| 7. | **Platforma transferowa:**- platforma transferowa zapewnia bezpieczeństwo, pomoc i wygodę w przemieszczaniu pacjenta,**Umożliwia transfer chorego:**- z łóżka na wózek lub krzesło toaletowe- z wózka na sedes- z fotela na wózek lub krzesło toaletowe- posiada funkcjonalną płytę obrotową z aluminium z kołami do  transportu;- urządzenie jest wyposażone w miękkie podpórki kolan, których  wysokość można regulować;**Dane techniczne:**- Wysokość podpory kolan 15 cm- Szerokość podpory kolan 38 cm- Wysokość uchwytu 78 cm - 120 cm- Średnica płyty obrotowej 40 cm- Wysokość płyty obrotowej 20 cm- Maksymalna waga użytkownika 200 kg- Materiał - odlew aluminiowy, stal malowana proszkowo, chrom- Zgodność z dyrektywą europejską 93/42/EEC**Gwarancja 24 m-ce** | Szt., | 2 |
| 8. | **Waga krzesełkowa z bezprzewodową transmisją danych**Najważniejsze zalety:wygodne ważenie osób niepełnosprawnych i starszychskładane podłokietniki i wysuwane podnóżki na stopyergonomicznie wyprofilowane siedzisko wykonane z wytrzymałego plastiku ABS, który można dezynfekowaćpłynnie poruszające się podgumowane i łożyskowane rolkibezpieczne użytkowanie dzięki blokadzie kółekergonomiczne uchwyty dla łatwego przemieszczania wagiszeroka gama funkcji, między innymi SEND, HOLD, TARA, BMI oraz automatyczne wyłączanie, intuicyjna obsługa wagi i czytelny wyświetlaczDane techniczne:Nośność: 300 kgZasilanie: zasilacz i baterie akumulatorki | Szt.,  | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | ***ASORTYMENT zadanie 3******Obuwie*** | Jm. | Ilość |
| 1. |  **Buty klapki gumowe BHP** ( chodaki damskie ): Superlekkie, wygodne klapki, wykonane z trwałego materiału pianki EVA.- chroniące stopy przed wilgocią i zanieczyszczeniami, - odporne na przemakanie i uszkodzenia. -wyprofilowany, anatomiczny kształt bardzo podobny do oryginalnych klapek crocs, zapewnia pełen komfort użytkowania.- rozmiar od 36 do 41; | Szt. | 35 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | ***ASORTYMENT zadanie 4******Środki dezynfekcyjne*** | Jm. | Ilość |
| 1. | **Płyn do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni , sprzętu medycznego, przedmiotów mających kontakt z żywnością:** gotowy roztwór do użycia, działający na grzyby, bakterie, prątki gruźlicy, wirusy, możliwość do zastosowania do wielu wrażliwych materiałów, zarejestrowany jako wyrób medyczny, pojemność 0,7l. (z atomizerem) | Szt., | 10 |
| 2. | **Płyn do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni , sprzętu medycznego, przedmiotów mających kontakt z żywnością:** gotowy roztwór do użycia, działający na grzyby, bakterie, prątki gruźlicy, wirusy, możliwość do zastosowania do wielu wrażliwych materiałów, zarejestrowany jako wyrób medyczny, kanister 5l. | Szt., | 5 |