|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***ASORTYMENT zadanie 1***  ***Wyposażenie i środki ochrony osobistej*** | ***Jm.*** | ***Ilość*** |
| 1. | **Rękawice jednorazowe winylowe** bez pudru opakowanie 100szt. rozmiar L | Opak. | 50 |
| 2. | **Maseczki medyczne:** jednorazowe 3 warstwowe z certyfikatem CE, standard medyczny EN14683 opakowanie po 50 szt., rozmiar 17x9cm, warstwa włókniny do 25g/m2, niejałowe. | Opak | 50 |
| 3. | **Fartuch ochronny:** z atestowanej włókniny, atest PZH, rozmiar uniwersalny, wiązany pas, wyrób medyczny, produkt polski. | Szt., | 500 |
| 4 | **Podkłady nieprzemakalne wielokrotnego użytku** :  - chłonny, nieprzemakalny – zabezpieczający materac przed  zanieczyszczeniem, wilgocią;  - stosowany także w profilaktyce przeciwodleżynowej;  - rozmiar 90x140cm;  - wykonany z frotte+ PCV;  - kolor niebieski, miętowy. | Szt., | 100 |
| 5. | **Prześcieradło nieprzemakalne wielokrotnego użytku:**  - chłonne, nieprzemakalne – zabezpieczające materac przed  zanieczyszczeniem, wilgocią;  - rozmiar 90x200cm;  - wykonany z frotte+ PCV;  - z gumką zabezpieczająca. | Szt., | 100 |
| 6. | **Materac z profilaktyką przeciwodleżynowa  80cm/200cm:**  Podstawowe cechy: wkład z wysoko - elastycznej pianki HR, pokrowiec na zamek błyskawiczny (wykonany z antyalergicznego, nieprzemakalnego i paro-przepuszczalnego materiału), specjalna konstrukcja materaca w postaci wycięć w kształcie bloków, która zapewnia cyrkulację powietrza oraz równomierne rozłożenie nacisku na ciało użytkownika, dwie strony materaca zróżnicowane pod względem twardości, Certyfikat , temperatura czyszczenia na mokro: 95°C, temperatura czyszczenia i prasowania na sucho: 150°C, Ważne: materac przystosowany do łóżek z regulowanym stelażem! | Szt., | 15 |

**Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

**„Zakup i dostawa środków ochrony osobistej, wyposażenia i sprzętu medycznego dla Domu Pomocy Społecznej im. Sue Ryder w Kałkowie-Godowie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | ***ASORTYMENT zadanie 2***  ***Sprzęt medyczny*** | Jm. | Ilość |
| 1. | **Podnośnik transportowy**  - podnośnik do łatwego transportu i podnoszenia pacjentów o wadze  do 150 kg;  - działający na pilota i wyposażony w wysokiej jakości siłowniki  LINAK, które, gwarantują płynne i bezproblemowe działanie;  - konstrukcja podnośnika umożliwia łatwe i szybkie składanie do  transportu bez używania jakichkolwiek narzędzi;  - podnośnik wyposażony w kółka z blokadą;  - rama jezdna ruchoma i umożliwiająca płynną regulację rozstawu  dla osiągnięcia maksymalnej stabilności;  - podnośnik wyposażony w przycisk awaryjny;  - zawieszki wykonane z trwałego materiału przepuszczającego  wodę, szybkoschnącego;  - konstrukcja podnośnika umożliwia podnoszenie pacjentów z łóżka,  z wózka oraz z poziomu podłogi.  **Wyposażony w nosidło:**  REGULAR – uniwersalne do zastosowania u większości pacjentów -2 szt.,  ( 1- z poliestru, 2 z siatki poliestrowej )  Gwarancja 24 miesiące; | Szt. | 1 |
| 2. | **Krzesło sanitarno – kąpielowe ( wózek toaletowo – prysznicowy):** - ułatwiający codzienne czynności i przemieszczanie się, np.  między łóżkiem chorego a toaletą, łazienką czy garderobą; - konstrukcja pozwalająca ustawić go bezpośrednio nad toaletą bez "przesadzania" pacjenta z wózka na sedes - posiadający podnóżek, który można chować pod wózkiem a gdy jest potrzebny wysuwać go, aby chory mógł oprzeć stabilnie stopy, **Dane techniczne:** - kolor biały lub miętowy, - maksymalna waga użytkownika 130 kg - waga wózka 13,5 - 15 kg  - szerokość siedziska 48 cm - głębokość siedziska 44 cm - całkowita szerokość 52 cm - **regulowana wysokość siedziska w zakresie od 47,5 cm do 60 cm** - długość podłokietnika 36 cm - średnica kół 5" - **posiada blokadę 4 kół**  **Dodatkowe zalety:** - lekki w prowadzeniu - umożliwia podjazd bezpośrednio nad toaletę - siedzisko z otworem umożliwia higienę intymnych części ciała bez wstawania z wózka, - otwarte siedzisko umożliwia zmianę pieluchy osobie siedzącej - wykonany z wytrzymałego i łatwego w czyszczeniu materiału,  **Gwarancja 5 lat** | Szt., | 2 |
| 3. | **Parawan:** trzyczęściowy parawan chromowany  Ekran parawanu wykonany z materiału zmywalnego.  **Wymiary:**  Szerokość: 200 cm  Wysokość: 165 cm  Głębokość: 48 cm | Szt., | 2 |
| 4. | **Dozownik łokciowy:**  **-** kompatybilny z butelką o pojemności 500 ml.  - przymocowany do ściany. | Szt., | 4 |
| 5. | **Kozetka lekarska** wyposażona w kółka jezdne z możliwością blokowania, regulowany zagłówek, kolor zielony. | Szt., | 1 |
| 6. | **Stojak do kroplówki** :2 haki metalowe  - statyw stojaka wykonany jest z rur stalowych, pokrytych warstwą  ochronną chromową,  - podstawa z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym,  - Max. wysokość 2 m,  - Min. wsyokość 1,5 m. | Szt., | 2 |
| 7. | **Platforma transferowa:** - platforma transferowa zapewnia bezpieczeństwo, pomoc i wygodę  w przemieszczaniu pacjenta, **Umożliwia transfer chorego:** - z łóżka na wózek lub krzesło toaletowe - z wózka na sedes - z fotela na wózek lub krzesło toaletowe - posiada funkcjonalną płytę obrotową z aluminium z kołami do  transportu; - urządzenie jest wyposażone w miękkie podpórki kolan, których  wysokość można regulować; **Dane techniczne:** - Wysokość podpory kolan 15 cm - Szerokość podpory kolan 38 cm - Wysokość uchwytu 78 cm - 120 cm - Średnica płyty obrotowej 40 cm - Wysokość płyty obrotowej 20 cm - Maksymalna waga użytkownika 200 kg - Materiał - odlew aluminiowy, stal malowana proszkowo, chrom - Zgodność z dyrektywą europejską 93/42/EEC  **Gwarancja 24 m-ce** | Szt., | 2 |
| 8. | **Waga krzesełkowa z bezprzewodową transmisją danych**  Najważniejsze zalety:  wygodne ważenie osób niepełnosprawnych i starszych  składane podłokietniki i wysuwane podnóżki na stopy  ergonomicznie wyprofilowane siedzisko wykonane z wytrzymałego plastiku ABS, który można dezynfekować  płynnie poruszające się podgumowane i łożyskowane rolki  bezpieczne użytkowanie dzięki blokadzie kółek  ergonomiczne uchwyty dla łatwego przemieszczania wagi  szeroka gama funkcji, między innymi SEND, HOLD, TARA, BMI oraz automatyczne wyłączanie, intuicyjna obsługa wagi i czytelny wyświetlacz  Dane techniczne:  Nośność: 300 kg  Zasilanie: zasilacz i baterie akumulatorki | Szt., | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | ***ASORTYMENT zadanie 3***  ***Obuwie*** | Jm. | Ilość |
| 1. | **Buty klapki gumowe BHP** ( chodaki damskie ): Superlekkie, wygodne klapki, wykonane z trwałego materiału pianki EVA.  - chroniące stopy przed wilgocią i zanieczyszczeniami,  - odporne na przemakanie i uszkodzenia.  -wyprofilowany, anatomiczny kształt bardzo podobny do oryginalnych klapek crocs, zapewnia pełen komfort użytkowania.  - rozmiar od 36 do 41; | Szt. | 35 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | ***ASORTYMENT zadanie 4***  ***Środki dezynfekcyjne*** | Jm. | Ilość |
| 1. | **Płyn do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni , sprzętu medycznego, przedmiotów mających kontakt z żywnością:** gotowy roztwór do użycia, działający na grzyby, bakterie, prątki gruźlicy, wirusy, możliwość do zastosowania do wielu wrażliwych materiałów, zarejestrowany jako wyrób medyczny, pojemność 0,7l. (z atomizerem) | Szt., | 10 |
| 2. | **Płyn do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni , sprzętu medycznego, przedmiotów mających kontakt z żywnością:** gotowy roztwór do użycia, działający na grzyby, bakterie, prątki gruźlicy, wirusy, możliwość do zastosowania do wielu wrażliwych materiałów, zarejestrowany jako wyrób medyczny, kanister 5l. | Szt., | 5 |